# Опросный лист – КСО

Заполненные опросные листы направляйте на электронный адрес

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | | | **Значения** |
| Тип камеры (серия, назначение) | | |  |
| Схема первичных соединений  (с указанием количества кабелей) | | |  |
| Номинальное напряжение, кВ | | |  |
| Номинальный ток камеры, А | | |  |
| Назначение камеры | | |  |
| Род тока вспомогательных цепей | | |  |
| Комм. аппарат, тип, ток, напряжение | | |  |
| Выключатель (тип, производитель) | | |  |
| Привод выключателя | Тип номера схемы приложения | |  |
| Пределы уставок РТМ, А | |  |
| Пределы уставок РТВ, А | |  |
| Марка привода, тип блока управления выключателя | |  |
| Предохранитель тип, ток плавкой вставки | | |  |
| Трансформатор тока, тип, класс точности, коэффициент трансформации | | |  |
| Трансформатор напряжения, тип, напряжение | | |  |
| Трансформатор собственных нужд | | |  |
| Количество трансформаторов тока | | |  |
| Количество трансформаторов напряжения | | |  |
| Индикатор напряжения | | |  |
| Ограничитель перенапряжения тип, параметры | | |  |
| Тип и количество ТТ нулевой последовательности | | |  |
| Марка разъединителя | | Шинный |  |
| Линейный |  |
| Заземлитель | | |  |
| Количество эл. бл./замков заземляющих ножей | | |  |
| Конечный выключатель | | |  |
| Устройство микропроцессорной защиты | | |  |
| Наличие дуговой защиты | | |  |
| Реле, требующее уточнения характеристик по заказу | | МТЗ |  |
| Отсечка |  |
| Перегрузка |  |
| Защита от замыкания на землю |  |
| Тип счетчика, модема | | |  |
| Тип подключаемого кабеля | | |  |
| Сечение кабелей | | |  |
| Количество кабелей | | |  |
| Амперметр | | |  |